## Kalkulator
evon GmbH
Wollsdorf 154
8181 St. Ruprecht an der Raab
T. +43.(0)3178.21800-636
F. +43.(0)3178.21800-110
m. office@evon-smarthome.com
www.evon-smarthome.com
Anlagenname: |  | Musterhaus evon Smart Home
Datum: |  | 2019-04-03
Teileinheit |  |  |  | 2.6 | 3.9 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 3.9 | 3.9 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 2.6 | 1.3 | 1.3 |  | 1.3 | 7.8 | 7.8 | 5.2 | 1.3 | 1.3
Geschoß | Raumnummer | Bezeichnung |  | Beschattung Standard (Blind 1144) | Beschattung mit Wendemotor (Blind 1244) | Beschattung für Schlotterer (Blind 1344) | Lichtkreis mit externen Lastrelais (Light 1144) | Lichtkreis mit integriertem Lastrelais (Light 1244) | Lichtkreis dimmbar 0-10V 2 kanal (Light 1424) | Lichtkreis dimmbar 0-10V 4 kanal (Light 1544) | Lichtkreis LED 4 kanal weiss / 1 kanal RGBW (Light 1644) | Lichtkreis DALI 2 Kanal(Light 1842) | Heiz-/Kühlkreis für Raumbediengerät C110X (Clima 1144) | Heiz-/Kühlkreis für Raumtemperatursensor C1010 (Clima 1244) | Raumbediengerät C110X | Sensor Touch Raumbediengerät mit LED Statusanzeige C1109 | Raumtemperatursensor PT1000 C1010 | Digitaleingang (Digital 1180) | Digitalausgang (Digital 1208) | Digital Ein/Ausgang (Digital 1344) | Analogein-/ausgang 0-10V (Analog 1144) | Analogeingang PT1000 (Analog 1240) | Analogeingang PT1000 od. KTY (Analog 1380) | Soundmodul 4x 10W (HC-TS410) | Auxuiliary 2 x RS485 Erweiterung (HC-TA200) | Erweiterungsmodul techCom abgehend (HC-S2200) | Erweiterungsmodul techCom eingehend (HC-S2300) | Verbindungskabel techCOM 1,5m (HC-S2400) | Netzwerk - Schnittstellenerweiterung 1fach (HC-TE100) | evon Smart Home Controller (iX800SD-0X) mit SD-Karte | evon Smart Home Controller (iX840SD-00) mit SD-Karte | 24V Schaltnetzteil 100W (Systemmodul Sys 100W) | Busabschluss (Systemmodul Sys 1100) | Busumsetzer (Systemmodul Sys 1200)
Hauptverteiler |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Summe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modulsumme im Verteiler EG: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Teileinheit Hauptverteiler |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subverteiler
Summe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Modulsumme im Verteiler EG: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Teileinheit Subverteiler |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Modultype |  | HC-B1144 | HC-B1244 | HC-B1344 | HC-L1144 | HC-L1244 | HC-L1424 | HC-L1544 | HC-L1644 | HC-L1842 | HC-C1144 | HC-C1244 | HC-C110X | HC-C1109 | HC-C1010 | HC-D1180 | HC-D1208 | HC-D1344 | HC-A1144 | HC-A1240 | HC-A1380 | HCTS410 | HC-TA200 | HC-S2200 | HC-S2300 | HC-S2400 | HC-TE100 | HC-iX800 | HC-iX840 | HC-S100W | HC-S1100 | HC-S1200
|  | Anzahl Module / Stück |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Summe Teileinheit |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Modulpreis |  | 216 | 216 | 222 | 216 | 255 | 255 | 312 | 369 | 423 | 279 | 306 | 93 | 150 | 33 | 222 | 222 | 222 | 273 | 255 | 363 | 660 | 288 | 72 | 72 | 21 | 177 | 594 | 930 | 120 | 42 | 42
|  | Gesamtsumme |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Summe Teileinheit: |  | 0 | 0 | mm | Summe Verteiler 1: |  | 0 | 0 |  | mm |  |  | 10: Summe Verteiler 2:; 12: 0; 13: 0; 15: mm; 16: Angebotssume ohne Zubehör inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mwst.; 28: 0
*Sonderfunktion: | bar: 29
Projektbemerkungen: | bar: 29
weiter zur Produktliste
Note on E20: Menge der Beschattungen eingeben! Z.B. 10 Rollo
Note on F20: Menge der Beschattungen eingeben! Z.B. 10 Rollo
Note on G20: Menge der Beschattungen eingeben! Z.B. 10 Rollo
Note on H20: Menge der Lichtkreise eingeben! Z.B. 10 Lichter
Note on I20: Menge der Lichtkreise eingeben! Z.B. 10 Lichter
Note on J20: Menge der Lichtkreise eingeben! Z.B. 10 Lichter
Note on K20: Menge der Lichtkreise eingeben! Z.B. 10 Lichter
Note on L20: Menge der Lichtkreise eingeben! Z.B. 10 LED Streifen weiß ACHTUNG: bei RGBW LED 4 Kanäle pro Streifen angeben!
Note on M20: Menge der Lichtkreise eingeben! Basismodus: 2 DALI-Lichtkreise pro Modul, gemeinsame Ansteuerung aller angeschlossenen Lichter pro Linie (max. 16 pro Linie) Expertenmodus: Adressierung und Einzelbedienung von bis zu 16 Leuchten pro Linie Verwendung von Basis- oder Expertenmodus in der Software jederzeit änderbar. Basismodus wird zur Berechnung der Modulanzahl im Kalkulator verwendet!
Note on N20: Menge der Heizkreise eingeben! Z.B. 5 Heizkreise
Note on O20: Menge der Heizkreise eingeben! Z.B. 5 Heizkreise
Note on P20: Menge der Bediengeräte eingeben! Z.B. 5 Bediengeräte
Note on Q20: Menge der Bediengeräte eingeben! Z.B. 5 Bediengeräte
Note on R20: Menge der Sensoren eingeben! Z.B. 5 Raumsensoren
Note on S20: Menge der Digitaleingänge eingeben! Z.B. 5 Fensterkontakte
Note on T20: Menge der Digitalausgänge eingeben! Z.B. 5 Steckdosen
Note on U20: Menge der Digitalein/-ausgänge eingeben! Z.B. 10 Fensterkontakte & 3 Steckdosen
Note on V20: Menge der Analogein/-ausgänge eingeben!
Note on W20: Menge der Analogeingänge eingeben! Z.B. 4 PT1000 Fühler für Boiler
Note on X20: Menge der Analogeingänge eingeben! Z.B. 4 KTY Fühler für SolarBoiler
Note on Y20: Menge der Soundmodule eingeben! Z.B. 1 Soundmodul ACHTUNG: nur 1 Sondmodul bei iX800 und max. 2 bei iX840
Note on Z20: Menge der Module eingeben! Z.B. 1 Modul
Note on AA20: Menge der Module eingeben! Z.B. 1 Modul
Note on AB20: Menge der Module eingeben! Z.B. 1 Modul
Note on AC20: Menge der Kabel eingeben! Z.B. 1 Kabel für die Verbindung zw. abgehendem und eingehendem Erweiterungsmodul
Note on AD20: Achtung: Maximal ein Netzwerkerweiterungsmodul pro Controller möglich Das Modul muss an die letzte techCOM Position gesteckt werden (links außen)
Note on AE20: Menge der Controller eingeben! Z.B. 1 CPU
Note on AF20: Menge der Controller eingeben! Z.B. 1 CPU
Note on AG20: Menge der Schaltnetzteile eingeben! Z.B. 1 Schaltnetzteil
Note on AH20: Menge der Busabschlüsse eingeben! Z.B. 1 Busabschluss
Note on AI20: Menge der Busumsetzer eingeben! Z.B. 2 Busumsetzer
Note on E36: Menge der Beschattungen eingeben! Z.B. 10 Rollo
Note on F36: Menge der Beschattungen eingeben! Z.B. 10 Rollo
Note on G36: Menge der Beschattungen eingeben! Z.B. 10 Rollo
Note on H36: Menge der Lichtkreise eingeben! Z.B. 10 Lichter
Note on I36: Menge der Lichtkreise eingeben! Z.B. 10 Lichter
Note on J36: Menge der Lichtkreise eingeben! Z.B. 10 Lichter
Note on K36: Menge der Lichtkreise eingeben! Z.B. 10 Lichter
Note on L36: Menge der Lichtkreise eingeben! Z.B. 10 LED Streifen weiß ACHTUNG: bei RGBW LED 4 Kanäle pro Streifen angeben!
Note on N36: Menge der Heizkreise eingeben! Z.B. 5 Heizkreise
Note on O36: Menge der Heizkreise eingeben! Z.B. 5 Heizkreise
Note on P36: Menge der Bediengeräte eingeben! Z.B. 5 Bediengeräte
Note on Q36: Menge der Bediengeräte eingeben! Z.B. 5 Bediengeräte
Note on R36: Menge der Sensoren eingeben! Z.B. 5 Raumsensoren
Note on S36: Menge der Digitaleingänge eingeben! Z.B. 5 Fensterkontakte
Note on T36: Menge der Digitalausgänge eingeben! Z.B. 5 Steckdosen
Note on U36: Menge der Digitalein/-ausgänge eingeben! Z.B. 10 Fensterkontakte & 3 Steckdosen
Note on V36: Menge der Analogein/-ausgänge eingeben!
Note on W36: Menge der Analogeingänge eingeben! Z.B. 4 PT1000 Fühler für Boiler
Note on X36: Menge der Analogeingänge eingeben! Z.B. 4 KTY Fühler für SolarBoiler
Note on Y36: Menge der Soundmodule eingeben! Z.B. 1 Soundmodul ACHTUNG: nur 1 Sondmodul bei iX800 und max. 2 bei iX840
Note on Z36: Menge der Module eingeben! Z.B. 1 Modul
Note on AA36: Menge der Module eingeben! Z.B. 1 Modul
Note on AB36: Menge der Module eingeben! Z.B. 1 Modul
Note on AC36: Menge der Kabel eingeben! Z.B. 1 Kabel für die Verbindung zw. abgehendem und eingehendem Erweiterungsmodul
Note on AD36: Menge der Kabel eingeben! Z.B. 1 Kabel für die Verbindung zw. abgehendem und eingehendem Erweiterungsmodul
Note on AE36: Menge der Controller eingeben! Z.B. 1 CPU
Note on AF36: Menge der Controller eingeben! Z.B. 1 CPU
Note on AG36: Menge der Schaltnetzteile eingeben! Z.B. 1 Schaltnetzteil
Note on AH36: Menge der Busabschlüsse eingeben! Z.B. 1 Busabschluss
Note on AI36: Menge der Busumsetzer eingeben! Z.B. 2 Busumsetzer

## Produktliste
evon GmbH
Wollsdorf 154
| Produktliste |  |  |  | 8181 St. Ruprecht an der Raab
T. +43.(0)3178.21800-636
F. +43.(0)3178.21800-110
m. office@evon-smarthome.com
www.evon-smarthome.com
Firma:
Name:
Anschrift:
PLZ:
Ort:
E-Mail:
Tel. Nr:
Artikel |  | Art.Nr. | Menge | Preis | Summe
Controller
evon Smart Home Controller mit SD-Karte (iX800SD-01) |  | HC-iX800SD | 0 | 594 | 0
evon Smart Home Controller mit SD-Karte (iX840SD-00) |  | HC-iX840SD | 0 | 930 | 0
Beschattungsmodule
Beschattung Standard (Blind 1144) |  | HC-B1144 | 0 | 216 | 0
Beschattung mit Wendemotor (Blind 1244) |  | HC-B1244 | 0 | 216 | 0
Beschattung für Schlotterer (Blind 1344) |  | HC-B1344 | 0 | 222 | 0
Lichtmodule
Lichtkreis mit externen Lastrelais (Light 1144) |  | HC-L1144 | 0 | 216 | 0
Lichtkreis mit integriertem Lastrelais (Light 1244) |  | HC-L1244 | 0 | 255 | 0
Lichtkreis dimmbar 0-10V 2 Kanal (Light 1424) |  | HC-L1424 | 0 | 255 | 0
Lichtkreis dimmbar 0-10V 4 Kanal (Light 1544) |  | HC-L1544 | 0 | 312 | 0
Lichtkreis LED 4 Kanal weiss / 1 Kanal RGBW (Light 1644) |  | HC-L1644 | 0 | 369 | 0
Lichtkreis DALI 2 Kanal - pro Linie 16 DALI Leuchten (Light 1842) |  | HC-L1842 | 0 | 423 | 0
Einzelraumregelmodule
Heiz-/Kühlkreis für Raumbediengerät C110X |  | HC-C1144 | 0 | 279 | 0
Heiz-/Kühlkreis für Raumtemperatursensor C1010 |  | HC-C1244 | 0 | 306 | 0
Raumbediengeräte
Raumbediengerät C110X |  | HC-C110X | 0 | 93 | 0
Sensor Touch Raumbediengerät |  | HC-C1109 | 0 | 150 | 0
Raumtemperatursensor PT1000 C1010 |  | HC-C1010 | 0 | 33 | 0
Digitalmodule
Digitaleingang (Digital 1180) |  | HC-D1180 | 0 | 222 | 0
Digitalausgang (Digital 1208) |  | HC-D1208 | 0 | 222 | 0
Digital Ein/Ausgang (Digital 1344) |  | HC-D1344 | 0 | 222 | 0
Analogmodule
Analogein-/ausgang 0-10V (Analog 1144) |  | HC-A1144 | 0 | 273 | 0
Analogeingang PT1000 (Analog 1240) |  | HC-A1240 | 0 | 255 | 0
Analogeingang PT1000 od. KTY (Analog 1380) |  | HC-A1380 | 0 | 363 | 0
Technologiemodule
Soundmodul 4 x 10W |  | HC-TS410 | 0 | 660 | 0
Auxuiliary 2 x RS485 Erweiterung |  | HC-TA200 | 0 | 288 | 0
Erweiterungsmodul techCom abgehend |  | HC-S2200 | 0 | 72 | 0
Erweiterungsmodul techCom eingehend |  | HC-S2300 | 0 | 72 | 0
Verbindungskabel techCOM 1,5m |  | HC-S2400 | 0 | 21 | 0
Netzwerk - Schnittstellenerweiterung 1fach |  | HC-TE100 | 0 | 177 | 0
Systemmodule
24V Schaltnetzteil 100W |  | HC-S100W | 0 | 120 | 0
Busabschluss smartCOM |  | HC-S1100 | 0 | 42 | 0
Busumsetzer smartCOM |  | HC-S1200 | 0 | 42 | 0
|  |  | Summe Module |  | 0
Artikel |  | Art.Nr. | Menge | Preis | Summe
Erweiterungen (Stückzahl eingeben!)
evon Smart Home Wetterstation |  | HC-WSLRW | 0 | 387 | 0
evon Smart Home Türsprechanlage |  | HC-SiPB10 | 0 | 1149 | 0
evon Smart Home IP Kamera Bullet |  | HC-CAM12 | 0 | 234 | 0
evon Smart Home AP Gehäuse für Bullet Camera |  | HC-BCAMZ01 | 0 | 30 | 0
evon Smart Home IP Kamera Dome |  | HC-DCAM20 | 0 | 234 | 0
U::LUX Schalter mit Datendose |  | HC-ULUX | 0 | 297 | 0
U::LUX Schalter Erweiterung Temperatur |  | HC-ULUXEXT1 | 0 | 51 | 0
U::LUX Schalter Erweiterung Temperatur + Feuchte |  | HC-ULUXEXT2 | 0 | 66 | 0
U::LUX Schalter Erweiterung Temperatur + Feuchte + BWM |  | HC-ULUXEXT3 | 0 | 90 | 0
U::LUX Schalter Erweiterung Temperatur + Feuchte + CO2 Konzentration |  | HC-ULUXEXT4 | 0 | 189 | 0
Fingerprint Zutritt AP |  | HC-KEYAP | 0 | 375 | 0
Fingerprint Zutritt AP RFID |  | HC-KEYAPR | 0 | 549 | 0
Fingerprint Zutritt UP |  | HC-KEYUPE | 0 | 513 | 0
Fingerprint Zutritt UP RFID |  | HC-KEYUPER | 0 | 678 | 0
Fingerprint Zutritt UP f. Sprechanlagenintegration |  | HC-KEYUPI | 0 | 492 | 0
Fingerprint Zutritt UP RFID f. Sprechanlagenintegration |  | HC-KEYUPIR | 0 | 654 | 0
Fingerprint Zutritt Integra |  | HC-KEYIN | 0 | 381 | 0
Fingerprint Zutritt Integra RFID |  | HC-KEYINR | 0 | 558 | 0
Switch 6 Port 10/100/1000T (4 x PoE) |  | HC-SPOE42 | 0 | 135 | 0
Switch 9 Port 10/100/1000T (8 x PoE) |  | HC-SPOE81 | 0 | 245 | 0
PoE Injector 1 Port |  | HC-IPOE1 | 0 | 54 | 0
Schlotter Funk Erweiterung (15 Antriebe) |  | HC-BRC15 | 0 | 348 | 0
Zubehör (Stückzahl eingeben!)
Dekorblende reinweiß RAL9010 (Kunststoff) für alle HC-KEYUP-Modelle |  | HC-KEYZ01 | 0 | 7.5 | 0
Dekorblende aluminiumfarbig RAL9006 (Kunststoff) für alle HC-KEYUPModelle |  | HC-KEYZ02 | 0 | 7.5 | 0
Dekorblende anthrazitfarbig (Kunststoff) für alle HC-KEYUP-Modelle |  | HC-KEYZ03 | 0 | 7.5 | 0
Dekorblende Edelstahl für alle HC-KEYUP-Modelle |  | HC-KEYZ04 | 0 | 54 | 0
Sprechanlagen Einbaumodul, passend zu Sprechanlage HC-SIPB10-00 Sprechanlagen Einbaumodul silbermetallic, passend zu Sprechanlage HC-SIPB10-00 Sprechanlagen Einbaumodul silbermetallic, passend zu Sprechanlage HC-SIPB10-00 |  | HC-KEYZ05 | 0 | 111 | 0
Wetterschutz für alle HC-KEYAP-Modelle |  | HC-KEYZ06 | 0 | 63 | 0
RFID-Schlüsselanhänger |  | HC-KEYZ07 | 0 | 8.4 | 0
RFID-Zutrittskarte |  | HC-KEYZ08 | 0 | 7.5 | 0
Dekorblende Edelstahl für HC-KEYIN-00 |  | HC-KEYZ09 | 0 | 9.6 | 0
Dekorblende Edelstahl für HC-KEYINR-00 |  | HC-KEYZ10 | 0 | 12.6 | 0
Aufputzgehäuse für Sprechanlage HC-SiPB10-00 |  | HC-SIPZ01 | 0 | 66 | 0
Aufputzrahmen für Sprechanlage HC-SiPB10-00 |  | HC-SIPZ02 | 0 | 78 | 0
Unterputzgehäuse 1fach für Sprechanlage HC-SiPB10-00 |  | HC-SIPZ03 | 0 | 25.5 | 0
Unterputzrahmen 1fach für Sprechanlage HC-SiPB10-00 |  | HC-SIPZ04 | 0 | 78 | 0
Unterputzrahmen 2fach für Sprechanlage HC-SiPB10-00 |  | HC-SIPZ05 | 0 | 105 | 0
Unterputzgehäuse 2fach für Sprechanlage HC-SiPB10-00 |  | HC-SIPZ06 | 0 | 33 | 0
evon Smart Home; WLAN Inbetriebnahme Accesspoint |  | HC-WIFIAP | 0 | 39 | 0
Verbindungsstecker techCOM (Ersatzteil) |  | HC-S2100 | 0 | 6.3 | 0
Verkabelungsbrücken DC + (100 Anschlusspunkte) |  | HC-CABP | 0 | 45 | 0
Verkabelungsbrücken DC - (100 Anschlusspunkte) |  | HC-CABM | 0 | 45 | 0
0
0
|  |  | Summe Erw. u. Zubeh. |  | 0
|  |  | Gesamtsumme |  | 0
Preise gültig ab 1. April 2019. Nicht kartellierte unverbindlich empfohlenen Verkaufspreise inkl. der gesetzlich vorgeschriebenen MWSt. Es gelten unsere allgemeinen Vertrags- und Lieferbedingungen. Beachten Sie bitte bei Verwendung unserer Materialien die für den jeweiligen Einsatzbereich gültigen ÖNORMEN, Einbauvorschriften und Bauordnungen sowie unsere Werknormen und Verlegeanleitungen. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Detailierte technische Informationen erhalten Sie unter http://www.evon-smarthome.com